Trasmettitore di pressione DELTA OHM mod. HD9408T3

Ingresso 0-20 BAR Assoluti per fluidi neutri

Uscita 4-20 mA

Attacco al processo da ¼” BSP M.

Alimentazione 9-30 Vdc

Corpo in acciaio inox

Span regolabile +- 5%